| Оглавление |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Паспорт программы | 4 |
| 2. | Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры и основные направления модернизации и развития существующих объектов коммунальной инфраструктуры | 16 |
|  | 2.1. Система электроснабжения | 16 |
|  | 2.2 Существующая система водоснабжения | 16 |
|  | 2.3 Существующая система теплоснабжения | 17 |
|  | 2.4 Существующая система газоснабжения | 18 |
|  | 2.5 Существующая система водоотведения | 18 |
|  | 2.6 Существующая система сбора и утилизации ТБО Новотроицкого сельского поселения | 19 |
| 3. | Перспективы развития систем коммунальной инфраструктуры и прогноз спроса на коммунальные ресурсы | 21 |
|  | 3.1 Перспективная система водоснабжения | 21 |
|  | 3.2 Перспективная система электроснабжения | 21 |
|  | 3.3 Перспективная система теплоснабжения | 21 |
|  | 3.4 Перспективная система газоснабжения | 22 |
|  | 3.5 Перспективная система водоотведения | 22 |
|  | 3.6 Перспективная система сбора и утилизации ТБО Новотроицкого сельского поселения | 23 |
| 4. | # Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры | 24 |
|  | ## 4.1 Показатели качества поставляемого коммунального ресурса | 24 |
|  | ## 4.2. Показатели надежности систем ресурсоснабжения | 24 |
| 5. | ### Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей | 25 |
|  | ### 5.1. Программа инвестиционных проектов развития системы водоснабжения Новотроицкого сельского поселения 2018-2028 годы (в ценах 2016) | 25 |
| 6. | Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения | 26 |
|  | Приложение |  |

1. Паспорт программы

| Наименование Программы | Программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Новотроицкого сельского поселения Старошайговского муниципального района Республики Мордовия на 2018-2028гг (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки | Градостроительный кодекс Российской Федерации. Приказ Министерства Регионального развития РФ от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» Федеральный закон от 23.11.2004г. № 261-ФЗ «Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Федеральный закон от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» Постановление Российской Федерации от 14.06.2013 года № 502. В соответствии с пунктом 4/1 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации Правительство Российской Федерации постановляет «Утвердить прилагаемые требования к программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов» |
| Муниципальный заказчик-координатор Программы | - администрация Новотроицкого сельского поселения Старошайговского муниципального района Республики Мордовия |
| Разработчик Программы | - Государственное Унитарное Предприятие Республики Мордовия «Мордовкоммунсервис» |
| Контроль за реализацией программы | - Глава Новотроицкого сельского поселения |
| Цели Программы | - модернизация (реконструкция) системы коммунальной инфраструктуры Новотроицкого сельского поселения; - экономия топливно-энергетических и трудовых ресурсов в системе коммунальной инфраструктуры Новотроицкого сельского поселения; - повышение качества предоставляемых коммунальных услуг. - улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность развития Новотроицкого сельского поселения, создание благоприятных условий для проживания населения |
| Задачи Программы | 1. Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры. 2. Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры. 3. Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения. 4. Повышение качества предоставляемых ЖКХ. 5. Снижение потребления энергетических ресурсов. 6.Снижение потерь при поставке ресурсов потребителям. 7. Улучшение экологической обстановки в сельском поселении. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2018-2028 гг. |
| Мероприятия Программы | В рамках настоящей программы доступность ресурсов определена по совокупным показателям и характеризуется следующими основными параметрами: - доля расходов обеспечения на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи - 10% - уровень собираемости платежей за коммунальные услуги - 100% Приведенные данные свидетельствуют о доступности коммунальных ресурсов населения |
| Исполнители основных мероприятий | - администрация Новотроицкого сельского поселения Старошайговского муниципального района Республики Мордовия |
| Ожидаемые результаты | Модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры Торбеевского сельского поселения, снижение эксплуатационных затрат на содержание объектов коммунальной инфраструктуры; устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека, улучшение экологического состояния окружающей среды. |
| Объемы и источники финансирования | Источник финансирования - средства бюджетов всех уровней, тарифная составляющая, плата за подключение, инвестиции. Источниками финансирования Программы являются средства бюджетов разных уровней и внебюджетные средства |

Введение

КРАТКАЯ ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НОВОТРОИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СТАРОШАЙГОВСКОГО РАЙОНА

Село Новотроицкое расположено восточнее с. Ст.Шайгово на расстоянии 25 км. до ближайшей железно-дорожной станции 35 км (г.Саранск) По территории поселения проходит автодорога федерального значения Торбеево-Краснослободск-Саранск с интенсивным потоком транспорта.

Общая площадь Новотроицкого сельского поселения Старошайговского муниципального района составляет 4338 га.

Статус и границы сельского поселения установлены Законом Республики Мордовия от 28 декабря 2004 года № 126-З «Об установлении границ муниципальных образований Старошайговского района, муниципального образования Старошайговский район и наделении их статусом сельского поселения и муниципального района».

Рельеф

Территория Старошайговского района и соответственно Новотроицкого сельского поселения представляет собой плосковершинную крупнохолмистую моренную и частично водноледниковую равнину, абсолютной высотой 200-230 м. Поверхность слаборасчленена овражнобалочной и речной сетью бассейнов рек.

Склоны основных долин преимущественно пологие, до 10-15°, террасированные (до трех надпойменных террас, как правило, с узкими глубоковрезанными (3-5 м) протоками, староречьями, поймами. Междуречья широкие, по большей части, с крутыми склонами, изрезанными густой сетью оврагов-отвершков в верховьях. Основные автомобильные дороги широко используют поверхности междуречий и низких надпойменных террас.

Климат

Климат Старошайговского района и МО «Новотроицкое сельское поселение», в том числе, умеренно континентальный, с теплым летом и умеренно суровой зимой. Среднегодовая температура воздуха изменяется от +3,5°С до +4,0°С. Средняя температура самого холодного месяца (января) изменяется в пределах от -11,5°С до -12,3°С, отмечаются понижения температуры до -47 °С. Средняя температура самого теплого месяца (июля) от +18,9°С до +19,8°С, максимальная +37°С.

Сведения о среднемесячных температурах воздуха за многолетний период в табл. 1.

Таблица 1

| Населенный пункт | Месяцы года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | I | II | V |  | I | II | III | X | X | I | II |  |
| г. Саранск | 12,3 | 11,7 | 5,9 | 4,8 | 3,1 | 7,3 | 9,2 | 7,7 | 1,6 | 4,1 | 3,0 | 8,7 | 3,9 |

Снежный покров. За год наблюдается 144 дня со снежным покровом; его средняя высота 33 см, максимальная - 74 см.

В среднем за год наблюдается 50 дней с метелями, которые преобладают при южных и юго-западных ветрах и скорости ветра 6-9 м/сек.

Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца составляет 83%, наиболее теплого месяца - 69%.

Количество летних осадков преобладает над зимними, в основном за счет их интенсивности.

| Наименование | Единица измерения | Показатель |
| --- | --- | --- |
| Барометрическое давление | гПа | 990 |
| Температура воздуха, обеспеченностью 0,95 | С | 22,5 |
| Температура воздуха, обеспеченностью 0,98 | С | 26,6 |
| Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца | С | 24,9 |
| Абсолютная максимальная температура воздуха | С | 39 |
| Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца | С | 11,5 |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца | % | 69 |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее теплого месяца | % | 51 |
| Количество осадков за апрель-октябрь | мм | 361 |
| Суточный максимум осадков | мм | 128 |
| Преобладающее направление ветра за июнь-август |  | С |
| Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль | м/с | 0 |

Гидрография, гидрология

Гидрологический режим рек характеризуется высоким весенним половодьем, низкой летне-осенней меженью, нарушаемой в дождливые годы двумя-тремя паводками, и устойчивой зимней меженью.

По виду питания и водному режиму реки относятся к восточно-европейскому типу, характеризуются высоким длительным половодьем, пониженным стоком в летнюю и зимнюю и повышенным стоком в осенний период.

Питание рек смешанное. Распределение стока внутри года в соответствии с климатическими факторами и факторами подстилающей поверхности неравномерно и характерно для рек лесостепной зоны: снеговое - 60-80%, дождевое - до 10%, грунтовое - 15-30%.

Весенний подъем уровня начинается еще в период ледостава в третьей декаде марта - начале апреля. Спад сравнительно медленный. Заканчивается половодье в середине мая - начале июня. Его продолжительность составляет в среднем полтора-два месяца, в отдельные годы больше. Максимум весеннего половодья наступает обычно в первой половине апреля, на реках с более крупными водосборами несколько позднее - во второй его половине.

Заозёренность территории поселения менее 1%. Озера на территории поселения распространены в основном в поймах рек.

Болота и заболоченные земли распространены преимущественно в поймах рек, встречаются в пониженных местах оврагов и балок, особенно в их верховьях и образуются в связи с избытком атмосферных осадков или выходом на поверхность грунтовых вод в районах с затрудненными условиями поверхностного стока или полным его отсутствием.

Экзогенные геологические процессы

Этим процессам, угрожающим жилым или промышленным сооружениям внутри населенных пунктов или за их пределами, являются в данном поселении оползни, подтопления, речная и овражно-балочная эрозии, заболачивание, просадка лессовидных грунтов, карст.

В большей своей части территория сельского поселения пригодна для застройки без проведения инженерной подготовки. Грунтовые воды залегают здесь ниже двух метров, рельеф сравнительно ровный.

К территориям ограниченно пригодным для строительства отнесены участки с уклоном более 10% и с залеганием грунтовых вод меньше 2-х метров от поверхности земли.

К территориям не пригодным для строительства относятся поймы рек и ручьев.

При строительстве объектов потребуются дополнительные лабораторные исследования грунтов.

Население и населенные пункты Новотроицкого сельского поселения

Численность сельского населения Новотроицкого сельского поселения Старошайговского муниципального района по состоянию на 01.01.2016 г. составила 585 чел., в том числе трудоспособного населения 328 чел.

В поселении находится 2 населенных пункта - административный центр сельского поселения - с. Новотроицкое, д. Новая Обуховка.

Таблица 2 - Общая численность населения МО в 2016

| Наименование населенного пункта | Женское население | Мужское население | Детское население до 18 лет | Население трудоспособного возраста | Население старше трудоспособного возраста | Население младше трудоспособного возраста | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| С. Новотроицкое | 295 | 272 | 125 | 333 | 107 | 108 | 567 |
| Д. Новая Обуховка | 7 | 10 | 3 | 8 | 6 | 3 | 17 |

Демографическая ситуация характеризуется продолжающимся процессом естественной убыли населения, связанной с превышением смертности над рождаемостью. Ситуация остается напряженной на протяжении нескольких лет.

Экономическая характеристика Новотроицкого сельского поселения

а) Агропромышленный комплекс

Основными (преобладающими) производственными направлениями хозяйственной деятельности на территории Новотроицкого сельского поселения Старошайговского муниципального района является производство сельскохозяйственной продукции.

На территории Новотроицкого сельского поселения Старошайговского муниципального района осуществляют производственную деятельность сельхозпредприятие ООО «Агрофирма «Новотроицкая» и 214 личных подсобных хозяйства.

б) Транспорт

По территории поселения проходит автодорога федерального значения Торбеево-Краснослободск-Саранск с интенсивным потоком транспорта.

в) Жилищно-коммунальное хозяйство

Общая площадь жилищного фонда, находящихся на территории Новотроицкого сельского поселения Старошайговского муниципального района на 01.01.2016 года составила 22,4 кв. метра.

Обеспеченность жильем в 2016 году составила 0,8 кв. м в расчете на одного сельского жителя.

Таблица 3 - Виды застроек населенного пункта

| Наименование населенного пункта | Количество частных домов | Количество зданий коммерч. назначения | Количество многоквартирных домов | Количество общежитий | Количество администр. зданий | Количество производственных зданий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| С. Новотроицкое | 199 |  | 1 |  | 7 | 2 |
| Д. Новая Обуховка | 8 |  |  |  |  |  |

Для поселения актуальной проблемой является замена ветхого фонда новым капитальным, с проведением реконструктивных мероприятий жилых кварталов и упорядочением селитебной территории.

г) Электроснабжение

В настоящее время электроснабжение сельского поселения централизованное. Схема электроснабжения сельского поселения выполнена с применением ЛЭП напряжением 0,4 кВ.

Потребление электрической энергии потребителями не увеличится к 2028 году, в связи с тем, что планирование расширения промышленной базы не предвидится, так же прогнозируется тенденция снижения численности населения.

Обслуживающая организация ОАО «Мордовэнерго».

д) Теплоснабжение

На территории сельского поселения нет централизованной сети теплоснабжения, и ее прокладка не планируется в виду нерентабельности данного мероприятия. Теплоснабжение усадебной застройки осуществляется от поквартирных газовых теплогенераторов, топливом для которых является природный газ.

е) Газоснабжение

Состояние газового снабжения удовлетворяет всем потребностям поселения и производства. Планирование реконструкции существующих сетей газоснабжения отсутствует.

Одиночное протяжение уличной газовой сети - 15887 м.

Сетевым газом обеспечено 90% жилищного фонда Новотроицкого сельского поселения Старошайговского муниципального района.

ж) Водоснабжение

Распределительная система водоснабжения Новотроицкого сельского поселения Старошайговского муниципального района включает в себя водозаборов (5 артезианских скважин, 4 водопроводных башен). На текущий момент система водоснабжения Новотроицкого сельского поселения Старошайговского муниципального района обеспечивает в полной мере потребности населения и производственной сферы в воде.

Схема водоснабжения следующая: вода из артезианских скважин насосами I подъема подается в водонапорные башни (высота ствола башни - 10 м), из которых далее поступает в сеть к потребителям.

з) Сбор и утилизация ТБО

На территории Новотроицкого сельского поселения находится 18 контейнерных площадок для сбора ТКО, с расположенными на них 20 контейнерами, которые обслуживают 585 жителей.

В настоящее время применяются контейнеры вместимостью 1,1 м3. Владельцем контейнерных площадок является ООО «РЕМОНДИС Саранск». Услуги по сбору и транспортировке ТКО оказывает соответственно ООО «РЕМОНДИС Саранск».

Периодичность мойки и дезинфекции контейнеров осуществляется 1 раз в неделю (летний период) согласно СНИП 42-128-4690-88 м.

Показатели сферы жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования

Системы коммуникаций жилищно-коммунального назначения находятся в эксплуатации уже более 20 лет.

Своевременное и адекватное финансирование - залог успешной работы ЖКХ. Необходимо отметить недостаток финансирования на нужды ЖКХ в поселении.

Программа направлена на создание предпосылок для устойчивого развития Новотроицкого сельского поселения посредством достижения следующих целей:

- улучшение условий жизнедеятельности городского поселения;

- улучшение инвестиционного климата в сфере АПК на территории поселения за счет реализации инфраструктурных мероприятий в рамках настоящей Программы;

- содействие созданию высокотехнологичных рабочих мест на территории поселения;

- активизация участия граждан, проживающих на территории поселения, в решении вопросов местного значения;

- формирование в Республике Мордовия позитивного отношения к развитию территории поселения.

Основные мероприятия программы

Таблица 4

| № п/п | Технические мероприятия | Всего, тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Система водоснабжения |  |  |  |
| 1. Реконструкция водозаборного узла |  |  |  |
| 2. Строительство насосных станций, 2 шт. |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |
| ВСЕГО по Новотроицкому сельскому поселению |  |  |  |

2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры и основные направления модернизации и развития существующих объектов коммунальной инфраструктуры

2.1. Система электроснабжения

В настоящее время электроснабжение сельского поселения централизованное. Схема электроснабжения сельского поселения выполнена с применением ЛЭП напряжением 0,4 кВ.

Потребление электрической энергии потребителями не увеличится к 2028 году, в связи с тем, что планирование расширения промышленной базы не предвидится, так же прогнозируется тенденция снижения численности населения.

Таблица 5 - Обслуживающая организация системы электроснабжения

| № п/п | Полное наименование организации | Адрес, телефон организации | Руководитель (ФИО) | Контролер (ФИО) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ОАО»Мордовэнерго» | РМ,Старошайговский район ,с. Старое Шайгово, ул. Гагарина,24 тел. 883432 (2-23-47) | Венчаков В.И. |  |

Таблица 6 - Характеристика системы ресурсоснабжения

| Количество трансформаторных подстанций | 20 |
| --- | --- |
| Мощность трансформатора | 10/0,4 |

2.2 Существующая система водоснабжения

Распределительная система водоснабжения Новотроицкого сельского поселения Старошайговского муниципального района включает в себя водозаборов (5 артезианских скважин, 4 водопроводных башен). На текущий момент система водоснабжения Новотроицкого сельского поселения Старошайговского муниципального района обеспечивает в полной мере потребности населения и производственной сферы в воде.

Схема водоснабжения следующая: вода из артезианских скважин насосами I подъема подается в водонапорные башни (высота ствола башни - 10 м), из которых далее поступает в сеть к потребителям.

Таблица 7 - Обслуживающая организация системы водоснабжения

| № п/п | Полное наименование организации | Адрес, телефон организации | Руководитель (ФИО) | Контролер (ФИО) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МУП»Старошайговское ЖКХ» | РМ,Старошайговский район ,с. Старое Шайгово ,ул. Ленина ,7а | Лошманов Ю.П. | Гудожникова В.В |

Таблица 8 - Баланс мощности ресурса

| № п/п | Показатели |  | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Объем реализуемой воды потребителям, тыс.куб.м. |  | 16760 | 17003 | 14146 |
|  | Объем реализуемой воды промышленными предприятиями, тыс.куб.м. |  | отсутствует |  |  |
|  | Объем реализуемой воды бюджетными организациями, тыс.куб.м |  |  |  | 40620 |
|  | Объем реализуемой воды коммерческими организациями, тыс.куб.м |  |  |  | 15864 |
|  | Объем реализуемой воды многоквартирными домами, тыс.куб.м |  |  |  |  |
|  | Количество потребителей, подключенных к централизованному водоснабжению | Коммерческие здания |  |  |  |
|  |  | Частные дома | 145 | 160 | 171 |
|  |  | Многоквартирные дома |  |  |  |
|  |  | Бюджетные организации |  |  |  |
|  | Количество домов, зданий, оснащенных узлами учета ресурса |  | 65 | 82 | 99 |

2.3 Существующая система теплоснабжения

На территории сельского поселения нет централизованной сети теплоснабжения, и ее прокладка не планируется в виду нерентабельности данного мероприятия. Теплоснабжение усадебной застройки осуществляется от поквартирных газовых теплогенераторов, топливом для которых является природный газ.

2.4 Существующая система газоснабжения

Состояние газового снабжения удовлетворяет всем потребностям поселения и производства. Планирование реконструкции существующих сетей газоснабжения отсутствует.

Одиночное протяжение уличной газовой сети - 15887 м.

Сетевым газом обеспечено 90% жилищного фонда Новотроицкого сельского поселения Старошайговского муниципального района.

Таблица 9 - Обслуживающая организация системы газоснабжения

| № п/п | Полное наименование организации | Адрес, телефон организации | Руководитель (ФИО) | Контролер (ФИО) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ОАО «Газпром Газораспределение Саранск» | РМ,Старошайговский район ,с. Старое Шайгово, ул.Набережная,41 883432(2-17-95). | Цыганков А.Г. |  |

Таблица 10 - Характеристика системы газоснабжения

| № п/п | Наименование | Информация | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Промышленность (предприятия, расходы) |  |  |
| 2 | Протяженности (Г1, Г2, Г3) | 10800 |  |
|  | Износ, % |  |  |
| 3 | Планирование нового строительства |  |  |
| 4 | Планирование реконструкции |  |  |
| 5 | Количество пунктов редуцирования, износ (%) | Грп шрп с. Новотроицкое-1; д. Новая обуховка-1 |  |
| 6 | Оснащение узлами учета (счетчиками) | 99% |  |

2.5 Существующая система водоотведения

Водоотведение производится в септики и выгребные ямы.

Одной из главных задач является организация строительства водонепроницаемых выгребов, что значительно улучшит санитарное состояние поселений и предотвратит загрязнение грунтовых вод.

2.6 Существующая система сбора и утилизации ТБО Новотроицкого сельского поселения

На территории Новотроицкого сельского поселения находится 18 контейнерных площадок для сбора ТКО, с расположенными на них 20 контейнерами, которые обслуживают 585 жителей.

Характеристика контейнерных и бункерных площадок на территории Новотроицкого сельского поселения приведена в табл. 12 с привязкой к адресу источников образования отходов.

Таблица 11 - Характеристика контейнерных и бункерных площадок на территории Новотроицкого сельского поселения

| № п/п | Адрес нахождения/улица | № дома | Объем установленных контейнеров/бункеров | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Новотроицкое сельское поселение |  |  |  |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 1 | ул. Саранская |  | 1,1 | 1 |
| 2 | ул. Коммунистическая |  | 1,1 | 1 |
| 3 | ул. Советская |  | 1,1 | 1 |
| 4 | ул. Саранская |  | 1,1 | 1 |
| 5 | ул. Советская-ул. Ленина |  | 1,1 | 1 |
| 6 | ул. Ленина |  | 1,1 | 1 |
| 7 | ул. Ленина- ул. Коммунистическая |  | 1,1 | 1 |
| 8 | ул. Ленина | 44 | 1,1 | 1 |
| 9 | ул. Центральная | 5 | 1,1 | 2 |
| 10 | ул. Советская (напротив д.66) |  | 1,1 | 1 |
| 11 | ул. Пролетарская - ул. Ленина |  | 1,1 | 1 |
| 12 | ул. Почтовая- ул. Пролетарская |  | 1,1 | 1 |
| 13 | ул. Почтовая (напротив д.5) |  | 1,1 | 1 |
| 14 | ул. Пролетарская (Детский сад) | 23а | 1,1 | 1 |
| 15 | ул. Советская (школа) | 5 | 1,1 | 1 |
| 16 | Агрофирма Новотроицкая |  | 1,1 | 2 |
| 17 | ООО «Время» |  | 1,1 | 1 |
| 18 | ул. Советская | 26 | 1,1 | 1 |
|  | Итого |  |  | 20 |
|  | Всего |  |  | 20 |

Сбор и транспортировка отходов, содержание вышеуказанных контейнерных и бункерных площадок осуществляет ООО «РЕМОНДИС Саранск».

Контейнера объемом 1,1 м³ являются собственностью ООО «РЕМОНДИС Саранск».

Периодичность мойки и дезинфекции контейнеров осуществляется 1 раз в неделю (летний период) согласно СНИП 42-128-4690-88 м.

3. Перспективы развития систем коммунальной инфраструктуры и прогноз спроса на коммунальные ресурсы

3.1 Перспективная система водоснабжения

Распределительная система водоснабжения Новотроицкого сельского поселения Старошайговского муниципального района включает в себя водозаборов (5 артезианских скважин, 4 водопроводных башен). На текущий момент система водоснабжения Новотроицкого сельского поселения Старошайговского муниципального района обеспечивает в полной мере потребности населения и производственной сферы в воде.

Одиночное протяжение уличной водопроводной сети - 6800 м.

Таблица 13 - Сети водоснабжения

| № п/п | Год ввода в эксплуатацию | Протяженность, м | Материал сетей | Износ, % | Диаметр трубопровода, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2004 | 7000 | полиэтилен |  | 63/110 |

Программой разрабатывались мероприятия по реконструкции водозаборного узла и установке 2-х новых насосных станций.

3.2 Перспективная система электроснабжения

Потребление электрической энергии потребителями не увеличится к 2028 году, в связи с тем, что планирование расширения промышленной базы не предвидится, так же прогнозируется тенденция снижения численности населения.

Проектом предусматривается мероприятие по реконструкции существующих ЛЭП.

3.3 Перспективная система теплоснабжения

На территории сельского поселения нет централизованной сети теплоснабжения, и ее прокладка не планируется в виду нерентабельности данного мероприятия. Теплоснабжение усадебной застройки осуществляется от поквартирных газовых теплогенераторов, топливом для которых является природный газ.

3.4 Перспективная система газоснабжения

Состояние газового снабжения удовлетворяет всем потребностям поселения и производства. Планирование реконструкции существующих сетей газоснабжения отсутствует.

Одиночное протяжение уличной газовой сети - 15887 м.

Таблица 14 - Характеристика системы газоснабжения

| № п/п | Наименование | Информация | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Промышленность (предприятия, расходы) |  |  |
| 2 | Протяженности (Г1, Г2, Г3) | 10800 |  |
|  | Износ, % |  |  |
| 3 | Планирование нового строительства |  |  |
| 4 | Планирование реконструкции |  |  |
| 5 | Количество пунктов редуцирования, износ (%) | Грп шрп с. Новотроицкое-1; д. Новая обуховка-1 |  |
| 6 | Оснащение узлами учета (счетчиками) | 99% |  |

3.5 Перспективная система водоотведения

Водоотведение производится в септики и выгребные ямы.

Одной из главных задач является организация строительства водонепроницаемых выгребов, что значительно улучшит санитарное состояние поселений и предотвратит загрязнение грунтовых вод.

В рамках данной программы не разрабатывались перспективные пути развития системы водоотведения в Новотроицком сельском поселении.

3.6 Перспективная система сбора и утилизации ТБО Новотроицкого сельского поселения

Анализ необходимой обеспеченности контейнерами в Новотроицком сельском поселении представлен в таблице 16.

Таблица 16 - Определение необходимого количества контейнеров

| № п/п | Новотроицкое сельское поселение |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Количество образующихся отходов, тонн | 769,50 |
| 2 | Численность населения, чел. | 513 |
| 3 | Средний норматив, м3/год | 1,50 |
| 4 | Объем отходов, обеспеченный контейнерами, тонн | 2808,00 |
| 5 | Объем отходов, необеспеченный контейнерами, тонн | 0,00 |
| 6 | Количество необходимых контейнеров 1,1м3 | 0 |
| 7 | Количество необходимых контейнеров 5 м3 | 0 |

Согласно приведенным расчётам, в Новотроицком сельском поселении установка дополнительных контейнеров для сбора ТКО от населения не требуется.

# 4. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

## 4.1 Показатели качества поставляемого коммунального ресурса

### По качеству поставляемого ресурса, электроэнергия поставляется потребителями в соответствии с ГОСТ 13109-97 «Электроэнергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Норм качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения» и другими нормативными документами.

### При выработке тепловой энергии воздействие на окружающую среду оказывается в пределах допустимых норм. Воздействие основных загрязняющих веществ на атмосферный воздух и разрешенных к сбросу в поверхностный водный объект не превышает разрешенных значений.

## 4.2. Показатели надежности систем ресурсоснабжения

Надежность и готовность систем ресурсоснабжения подтверждается ежегодно выдачей паспорта готовности к работе в осенне-зимний период после проверки комиссией по оценке готовности электро- и теплоснабжающих организаций с участием органов исполнительной власти (Ростехнадзора, МЧС).

### 5. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

### 5.1. Программа инвестиционных проектов развития системы водоснабжения Новотроицкого сельского поселения 2018-2028 годы (в ценах 2016)

### Таблица 17

| ### № п/п | ### Описание проекта | ### Цель проекта | ### Технические параметры проекта | ### Затраты на реализацию проекта (тыс. руб) | ### Срок реализации проекта | ### Предполагаемый источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 |
| ### 1 | ### Реконструкция водозаборного узла | ### Повышение качества услуг, оказываемых населению в системе водоснабжения | ### h = 18 м | ### 52346 | ### 2018-2028 | ### Средства местного бюджета |
| ### 2 | ### Строительство насосных станций | ### Повышение качества услуг, оказываемых населению в системе водоснабжения | ### 2 шт. | ### 58112 | ### 2018-2028 | ### Средства местного бюджета |
|  | ### Итого |  |  | ### 110458 |  |  |

6. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения

Финансирование Программы намечается осуществлять за счет консолидации средств федерального, регионального, муниципальных бюджетов и внебюджетных источников.

Внебюджетные источники - средства муниципальных предприятий ЖКХ, заемные средства, средства организаций различных форм собственности, осуществляющих обслуживание и ремонт жилищного фонда, инженерных сетей и объектов коммунального назначения, средства населения, надбавки к тарифам (инвестиционная надбавка) и плата за подключение к коммунальным сетям.

В качестве потенциальных источников финансирования программы являются средства федерального и регионального бюджетов, в том числе выделенные для реализации федеральных и региональных программ, средства инвесторов. Объемы ассигнований, выделяемых из вышеперечисленных источников, ежегодно уточняются с учетом их возможностей и достигнутых соглашений.

Затраты на реализацию Программы на 2018 - 2028 годы составляет 110458 тыс. рублей.

Потребность в финансовых ресурсах в разрезе отраслевых программ инвестиционных проектов и источников финансирования по годам реализации Программы представлена в таблицах.

Финансово-экономическое обоснование программы на 2018 – 2028 годы будет производиться ежегодно, по мере уточнения утверждения инвестиционных программ и объемов финансирования.

Объемы и сроки финансирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования на 2018 - 2028 годы (тыс. руб.)

Таблица 18

| № п/п | Программы инвестиционных проектов | Всего | В том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Бюджетные средства федерального уровня | Бюджетные средства республиканского уровня | Бюджетные средства районного уровня | Бюджетные средства местного уровня | Внебюджетные средства |
| 1 | ### Программа инвестиционных проектов развития системы водоснабжения | ### 52346 |  |  |  |  |  |
|  |  | ### 58112 |  |  |  |  |  |
|  | Всего по Программе | ### 110458 |  |  |  |  |  |

Объемы и сроки финансирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования на 2018 - 2028 годы (тыс. руб.)

Таблица 19

| № п/п | Программы инвестиционных проектов | Всего | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | Программа инвестиционных проектов развития системы водоснабжения | ### 52346 | 4758 | 4758 | 4758 | 4759 | 4759 | 4759 | 4759 | 4759 | 4759 | 4759 | 4759 |
|  |  | ### 58112 | 5282 | 5283 | 5283 | 5283 | 5283 | 5283 | 5283 | 5283 | 5283 | 5283 | 5283 |
|  | Всего по Программе | ### 110458 | 10040 | 10041 | 10041 | 10041 | 10041 | 10041 | 10041 | 10041 | 10041 | 10041 | 10041 |

Расчет критериев доступности

Постановлением Правительства РФ от 28.08.2009 г. № 708 «Об утверждении основ формирования предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги» доступность для граждан платы за коммунальные услуги определяется на основе устанавливаемой органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации системы критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги (далее - критерии доступности), в которую включаются, в том числе, следующие критерии доступности:

а) доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи;

б) доля населения с доходами ниже прожиточного минимума;

в) уровень собираемости платежей за коммунальные услуги;

г) доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения.

При этом критерии доступности коммунальных услуг для населения в соответствии с указанным постановлением оцениваются на основе следующих показателей:

- уровень благоустройства жилищного фонда;

- коэффициент обеспечения текущей потребности в услугах;

- коэффициент покрытия прогнозной потребности в услугах;

- коэффициент покупательской способности граждан.

Критерии достаточности и качества предоставления услуг оценивается на основе коэффициента соответствия параметров производственной программы нормативным параметрам качества услуг.