РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОТРОИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№  4                                    с. Новотроицкое                       14  марта 2018г.

Об обеспечении первичных мер пожарной безопасности на территории

Новотроицкого   сельского поселения.

В целях повышения противопожарной безопасности на территории Новотроицкого сельского поселения, предупреждения гибели людей, а также улучшения организации пожаротушения, обеспечения своевременного привлечения сил и средств для тушения пожаров

постановляю:

1. 	Иметь на стенах индивидуальных жилых домов таблички с изображением    инвентаря, с которым жильцы этих домов обязаны являться на тушение пожара, (согласно утверждённого перечня инвентаря)

2. 	У каждого жилого строения должна быть установлена емкость (бочка) с водой.  Бочки для хранения воды должны иметь объем не менее 0,2 куб.м. и комплектоваться ведрами.

3.   У каждого жилого строения должен быть установлен ящик с песком, который должен иметь объем 0,5 - 3 куб.м. и комплектоваться совковой лопатой.

4. Каждое жилое строение укомплектовывается огнетушителем, который должен иметь паспорт и своевременно перезаряжаться.

5.  Из расчета на каждые 10 домов установить пожарный щит, на котором должно находиться: лом, багор, 2 ведра, 2 огнетушителя объемом не менее 10 литров каждый, 1 лопата штыковая, 1 лопата совковая, асбестовое полотно, грубошерстная ткань или войлок (кошма, покрывало из негорючего материала), емкость для хранения воды не менее 0,2 куб.м.

6.  Территорию населенного пункта и предприятия, а также участки, прилегающие к жилым домам, своевременно очищать от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы, в зимнее время производить очистку подходов к зданиям от снега и льда. Запретить сжигание мусора, разведение костров на территории Новотроицкого   поселения.

7. Определить место утилизации горючих отходов за пределами поселения. Запретить устраивать препятствия на дорогах, проездах и проходах к зданиям, сооружениям и водоисточникам.

8. Уличным комитетам определить порядок привлечения населения к тушению пожара по улицам, согласно списка .

9.  Провести обучение ответственных лиц за пожарную безопасность сельского поселения, школы мерам пожарной безопасности на базе ГУ МЧС России РМ (г. Саранск,

ул. Фурманова 15-А).

10.  Все водонапорные башни Новотроицкого сельского    поселения оборудовать приспособлениями для забора воды пожарными машинами. В зимнее время подъезды к ним очищать от снега и льда.

11.  На сходах граждан обсуждать вопросы, касающиеся пожарной  безопасности жилых

домов, организаций, предприятий, разработать программу поддержки малообеспеченных семей, а

также семей инвалидов и престарелых граждан с. Новотроицкое по вопросам пожарной безопасности

Глава

Новотроицкого   сельского поселения                     Т.М.