| Стройка: | Капитальный ремонт жилого дома по ул. Рабочая д.2 в с. Ст. Шайгово Старошайговского района Республики Мордовия. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объект: | Капитальный ремонт жилого дома по ул. Рабочая д.2 в с. Ст. Шайгово Старошайговского района Республики Мордовия. |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-001 |  |  |  |  |  |
| (Локальный сметный расчет) |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт жилого дома по ул. Рабочая д.2 в с. Ст. Шайгово Старошайговского района Республики Мордовия. |  |  |  |  |  |
|  |  | базисная цена |  | текущая цена |  |
| Сметная стоимость: |  | 372.757 | тыс. руб. | 1 767.508 | тыс. руб. |
| в т.ч. оборудования: |  | 1.466 | тыс. руб. | 5.119 | тыс. руб. |
| монтажных работ: |  | 2.252 | тыс. руб. | 15.608 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: |  | 2.863 | тыс.чел.ч | 2.863 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: |  | 23.698 | тыс. руб. | 263.022 | тыс. руб. |
| Составлена в текущих ценах на 03.2013 г. |  |  |  |  |  |

| № поз. | Шифр, номер норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса | Единица измерения | Количество |  | Сметная стоимость в базисных ценах |  | Сметная стоимость в текущих ценах |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во механиза-торов | на единицу измерения | по проектным данным | на единицу измерения | общая | на единицу измерения | общая |
|  | Раздел 1. Кровля |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Е58-1-1 | Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами | 100 м2 кровли |  | 3.98 | 152.29 | 606 | 1 483.81 | 5 906 |
| 1. 1. | З1-1022 | Рабочий строитель среднего разряда 2,2 | чел.-ч | 15.16 | 60.3368 | 7.450 | 450 | 82.830 | 4 998 |
| 1. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.46 | 1.8308 | 12.840 | 24 | 142.730 | 261 |
| 1. 3. | Х02-0129 | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | маш.-ч | 0.46 | 1.8308 | 85.53 | 157 | 495.88 | 908 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.84 | 24 | 142.73 | 261 |
| 1. 4. | с509-9900 | Строительный мусор | т | 1.4 | 5.572 |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 83% | 393 | 71% | 3 734 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 308 | 52% | 2 735 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 308 |  | 12 375 |
| 2. | Е58-17-3 | Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов | 100 м2 покрытия кровли |  | 3.98 | 179.36 | 714 | 1 986.47 | 7 906 |
| 2. 1. | З1-1020 | Рабочий строитель среднего разряда 2 | чел.-ч | 24.39 | 97.0722 | 7.310 | 710 | 81.330 | 7 895 |
| 2. 2. | Х03-0401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.63 | 2.5074 | 1.70 | 4 | 4.49 | 11 |
| 2. 3. | с509-9900 | Строительный мусор | т | 1.45 | 5.771 |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 83% | 589 | 71% | 5 605 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 462 | 52% | 4 105 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 765 |  | 17 617 |
| 3. | Е58-1-3 | Разборка деревянных элементов конструкций крыш стропил со стойками и подкосами из брусьев и бревен | 100 м2 кровли |  | 3.98 | 241.19 | 960 | 2 492.20 | 9 919 |
| 3. 1. | З1-1024 | Рабочий строитель среднего разряда 2,4 | чел.-ч | 27.08 | 107.7784 | 7.580 | 817 | 84.340 | 9 090 |
| 3. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.42 | 1.6716 | 12.840 | 21 | 142.730 | 239 |
| 3. 3. | Х02-0129 | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | маш.-ч | 0.42 | 1.6716 | 85.53 | 143 | 495.88 | 829 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.84 | 21 | 142.73 | 239 |
| 3. 4. | с509-9900 | Строительный мусор | т | 1.25 | 4.975 |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 83% | 696 | 71% | 6 624 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 545 | 52% | 4 851 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 200 |  | 21 394 |
| 4. | Е10-01-002-01 | Установка стропил | м3 древесины в конструкции |  | 15.47 | 2 201.60 | 34 059 | 11 296.01 | 174 749 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. 1. | З1-1027 | Рабочий строитель среднего разряда 2,7 | чел.-ч | 27.7035 | 428.573145 | 7.790 | 3 339 | 86.650 | 37 136 |
| 4. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.1875 | 2.900625 | 12.840 | 37 | 142.730 | 414 |
| 4. 3. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0.1875 | 2.900625 | 102.74 | 298 | 542.39 | 1 573 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.84 | 37 | 142.73 | 414 |
| 4. 4. | Х33-1601 | Пила с карбюраторным двигателем | маш.-ч | 0.55 | 8.5085 | 5.19 | 44 | 19.71 | 168 |
| 4. 5. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.275 | 4.25425 | 88.02 | 374 | 562.16 | 2 392 |
|  |  |  | (1) |  |  | 10.68 | 45 | 118.76 | 505 |
| 4. 6. | С101-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | т | 0.038 | 0.58786 | 5 989.00 | 3 521 | 27 099.56 | 15 931 |
| 4. 7. | С101-0797 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0.00438 | 0.0677586 | 4 455.20 | 302 | 18 281.06 | 1 239 |
| 4. 8. | С101-1742 | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 | м2 | 3.38 | 52.2886 | 5.71 | 299 | 11.72 | 613 |
| 4. 9. | С101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.0072 | 0.111384 | 11 820.00 | 1 317 | 49 279.66 | 5 489 |
| 4. 10. | С102-0024 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта | м3 | 0.16 | 2.4752 | 1 560.00 | 3 861 | 3 741.29 | 9 260 |
| 4. 11. | С102-0028 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, II сорта | м3 | 0.06 | 0.9282 | 1 929.30 | 1 791 | 6 532.84 | 6 064 |
| 4. 12. | С102-0059 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, I сорта | м3 | 0.83 | 12.8401 | 1 437.00 | 18 451 | 7 351.54 | 94 395 |
| 4. 13. | С113-1777 | Паста антисептическая | т | 0.00196 | 0.0303212 | 15 255.00 | 463 | 16 190.32 | 491 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 106% | 3 579 | 90% | 33 795 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 54% | 1 823 | 43% | 16 147 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 39 461 |  | 224 691 |
| 5. | Е58-12-2 | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали | 100 м2 |  | 3.98 | 1 860.14 | 7 403 | 9 952.25 | 39 610 |
| 5. 1. | З1-1022 | Рабочий строитель среднего разряда 2,2 | чел.-ч | 21.35 | 84.973 | 7.450 | 633 | 82.830 | 7 038 |
| 5. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.32 | 1.2736 | 9.030 | 12 | 100.300 | 128 |
| 5. 3. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.32 | 1.2736 | 30.13 | 38 | 262.02 | 334 |
|  |  |  | (1) |  |  | 9.03 | 12 | 100.30 | 128 |
| 5. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.19 | 0.7562 | 88.02 | 67 | 562.16 | 425 |
|  |  |  | (1) |  |  | 10.68 | 8 | 118.76 | 90 |
| 5. 5. | С101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.006 | 0.02388 | 11 820.00 | 282 | 49 279.66 | 1 177 |
| 5. 6. | С102-0077 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта | м3 | 2.2 | 8.756 | 729.00 | 6 383 | 3 498.86 | 30 636 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 83% | 535 | 71% | 5 088 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 419 | 52% | 3 726 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 8 358 |  | 48 424 |
| 6. | Е12-01-015-03 | Устройство пароизоляции прокладочной в один слой | 100 м2 изолируемой поверхности |  | 3.78 | 808.31 | 3 055 | 2 477.31 | 9 364 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. 1. | З1-1032 | Рабочий строитель среднего разряда 3,2 | чел.-ч | 9.016 | 34.08048 | 8.200 | 279 | 91.150 | 3 106 |
| 6. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.1625 | 0.61425 | 12.840 | 8 | 142.730 | 88 |
| 6. 3. | Х02-0129 | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | маш.-ч | 0.1 | 0.378 | 85.53 | 32 | 495.88 | 187 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.84 | 5 | 142.73 | 54 |
| 6. 4. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0.0625 | 0.23625 | 102.74 | 24 | 542.39 | 128 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.84 | 3 | 142.73 | 34 |
| 6. 5. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.1 | 0.378 | 88.02 | 33 | 562.16 | 212 |
|  |  |  | (1) |  |  | 10.68 | 4 | 118.76 | 45 |
| 6. 6. | С101-4135 | Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос) | м2 | 110 | 415.8 | 6.46 | 2 686 | 13.78 | 5 730 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 108% | 310 | 92% | 2 938 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 55% | 158 | 44% | 1 405 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 523 |  | 13 708 |
| 7. | Е12-01-023-02 | Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам средней сложности (Из профнастила) | 100 м2 кровли |  | 3.78 | 696.56 | 2 633 | 5 956.99 | 22 517 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. 1. | З1-1031 | Рабочий строитель среднего разряда 3,1 | чел.-ч | 47.4145 | 179.22681 | 8.090 | 1 450 | 90.030 | 16 136 |
| 7. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.9875 | 3.73275 | 12.840 | 48 | 142.730 | 533 |
| 7. 3. | Х02-0129 | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | маш.-ч | 0.625 | 2.3625 | 85.53 | 202 | 495.88 | 1 172 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.84 | 30 | 142.73 | 337 |
| 7. 4. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0.3625 | 1.37025 | 102.74 | 141 | 542.39 | 743 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.84 | 18 | 142.73 | 196 |
| 7. 5. | Х33-0206 | Дрели электрические | маш.-ч | 3.0125 | 11.38725 | 2.08 | 24 | 19.20 | 219 |
| 7. 6. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.5 | 1.89 | 88.02 | 166 | 562.16 | 1 062 |
|  |  |  | (1) |  |  | 10.68 | 20 | 118.76 | 224 |
| 7. 7. | С101-1845 | Винты самонарезающие с уплотнительной прокладкой 4,8х35 мм | шт. | 860 | 3250.8 | 0.20 | 650 | 0.98 | 3 186 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 108% | 1 618 | 92% | 15 335 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 55% | 824 | 44% | 7 334 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5 075 |  | 45 187 |
| 8. | С БЦ с77-01. | Профнастил с полимерным покрытием Полиэстер толщ.0,7мм | м2 |  | 408.24 | 50.60 | 20 657 | 306.10 | 124 962 |
|  |  | Объем: 378*1.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | С101-900-1 | Конек плоский | м |  | 52 | 27.20 | 1 414 | 164.40 | 8 549 |
| 10. | С101-900-2 | Карнизная планка | м |  | 84 | 16.80 | 1 411 | 101.80 | 8 551 |
| 11. | Е10-01-003-01 | Устройство слуховых окон | слуховое окно |  | 2 | 380.44 | 761 | 2 060.89 | 4 122 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. 1. | З1-1030 | Рабочий строитель среднего разряда 3 | чел.-ч | 7.6245 | 15.249 | 7.990 | 122 | 88.910 | 1 356 |
| 11. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.1375 | 0.275 | 12.840 | 4 | 142.730 | 39 |
| 11. 3. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0.1375 | 0.275 | 102.74 | 28 | 542.39 | 149 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.84 | 4 | 142.73 | 39 |
| 11. 4. | Х33-1531 | Пила дисковая электрическая | маш.-ч | 0.2 | 0.4 | 0.94 |  | 3.99 | 2 |
| 11. 5. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.1375 | 0.275 | 88.02 | 24 | 562.16 | 155 |
|  |  |  | (1) |  |  | 10.68 | 3 | 118.76 | 33 |
| 11. 6. | С101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.00141 | 0.00282 | 11 820.00 | 33 | 49 279.66 | 139 |
| 11. 7. | С102-0010 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины) толщиной 20-24 см, II сорта | м3 | 0.06 | 0.12 | 520.00 | 62 | 1 588.05 | 191 |
| 11. 8. | С102-0049 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150, мм толщиной 19-22 мм, III сорта | м3 | 0.06 | 0.12 | 1 242.20 | 149 | 6 349.27 | 762 |
| 11. 9. | С102-0061 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта | м3 | 0.1 | 0.2 | 950.00 | 190 | 4 855.85 | 971 |
| 11. 10. | С203-0251 | Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2 | м2 | 0.5 | 1 | 151.40 | 151 | 398.02 | 398 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 106% | 134 | 90% | 1 256 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 54% | 68 | 43% | 600 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 963 |  | 5 977 |
| 12. | Е15-05-001-03 | Остекление оконным стеклом окон с одинарным переплетом | 100 м2 площади проемов по наружному обводу коробок |  | 0.02 | 1 979.46 | 40 | 15 908.10 | 318 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. 1. | З1-1030 | Рабочий строитель среднего разряда 3 | чел.-ч | 27.945 | 0.5589 | 7.990 | 4 | 88.910 | 50 |
| 12. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.225 | 0.0045 | 12.840 |  | 142.730 | 1 |
| 12. 3. | Х02-0129 | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | маш.-ч | 0.225 | 0.0045 | 85.53 |  | 495.88 | 2 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.84 |  | 142.73 | 1 |
| 12. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.3125 | 0.00625 | 88.02 | 1 | 562.16 | 4 |
|  |  |  | (1) |  |  | 10.68 |  | 118.76 | 1 |
| 12. 5. | С101-0244 | Замазка оконная на олифе | т | 0.036 | 0.00072 | 7 683.99 | 6 | 21 332.37 | 15 |
| 12. 6. | С101-0623 | Мыло твердое хозяйственное 72% | шт. | 1 | 0.02 | 4.50 |  | 10.47 |  |
| 12. 7. | С101-0627 | Олифа комбинированная, марки К-2 | т | 0.0015 | 0.00003 | 22 200.00 | 1 | 57 697.97 | 2 |
| 12. 8. | С101-1245 | Стекло листовое площадью до 1,0 м2, 1 группы, толщиной 3 мм, марки М5 | м2 | 78 | 1.56 | 17.88 | 28 | 157.28 | 245 |
| 12. 9. | С101-1757 | Ветошь | кг | 0.2 | 0.004 | 1.82 |  | 17.21 |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 4 | 80% | 41 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 2 | 37% | 19 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 46 |  | 378 |
| 13. | Е26-02-017-01 | Огнезащитная пропитка деревянных конструкций мансард и элементов кровли составом <КЛОД-01> | 100 м2 обрабатываемой поверхности |  | 4.5 | 6 930.36 | 31 187 | 13 520.60 | 60 843 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. 1. | З1-1036 | Рабочий строитель среднего разряда 3,6 | чел.-ч | 47.633 | 214.3485 | 8.610 | 1 846 | 95.730 | 20 520 |
| 13. 2. | Х03-0401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.525 | 2.3625 | 1.70 | 4 | 4.49 | 11 |
| 13. 3. | Х34-0101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт | маш.-ч | 23.625 | 106.3125 | 6.82 | 725 | 18.54 | 1 971 |
| 13. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.25 | 1.125 | 88.02 | 99 | 562.16 | 632 |
|  |  |  | (1) |  |  | 10.68 | 12 | 118.76 | 134 |
| 13. 5. | С101-1757 | Ветошь | кг | 10 | 45 | 1.82 | 82 | 17.21 | 774 |
| 13. 6. | С113-0506 | Композиция огнезащитная пропиточная <КЛОД-01> | кг | 65 | 292.5 | 97.20 | 28 431 | 126.27 | 36 934 |
| 13. 7. | С411-0001 | Вода | м3 | 0.01 | 0.045 | 2.44 |  | 13.73 | 1 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 90% | 1 661 | 77% | 15 800 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 1 108 | 48% | 9 850 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 33 956 |  | 86 493 |
| 14. | Е08-02-001-01 | Кладка стен кирпичных наружных простых при высоте этажа до 4 м (Вентшахты) | м3 кладки |  | 9 | 603.01 | 5 427 | 4 247.19 | 38 225 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. 1. | З1-1027 | Рабочий строитель среднего разряда 2,7 | чел.-ч | 6.21 | 55.89 | 7.790 | 435 | 86.650 | 4 843 |
| 14. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.5 | 4.5 | 12.840 | 58 | 142.730 | 642 |
| 14. 3. | Х02-0129 | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | маш.-ч | 0.5 | 4.5 | 85.53 | 385 | 495.88 | 2 231 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.84 | 58 | 142.73 | 642 |
| 14. 4. | С102-0026 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта | м3 | 0.0005 | 0.0045 | 1 029.00 | 5 | 2 467.87 | 11 |
| 14. 5. | С402-0012 | Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 25 | м3 | 0.24 | 2.16 | 402.08 | 868 | 1 920.88 | 4 149 |
| 14. 6. | С404-0005 | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100 | 1000 шт. | 0.394 | 3.546 | 1 050.20 | 3 724 | 7 596.10 | 26 936 |
| 14. 7. | С411-0001 | Вода | м3 | 0.44 | 3.96 | 2.44 | 10 | 13.73 | 54 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 110% | 542 | 93% | 5 101 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 68% | 335 | 54% | 2 962 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 6 305 |  | 46 288 |
| 15. | Е15-01-061-01 | Наружная облицовка поверхности вентшахт профнастилом | 100 м2 поверхности облицовки |  | 0.28 | 18 128.48 | 5 076 | 54 304.20 | 15 205 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. 1. | З1-1037 | Рабочий строитель среднего разряда 3,7 | чел.-ч | 176.295 | 49.3626 | 8.710 | 430 | 96.850 | 4 781 |
| 15. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.3625 | 0.1015 | 12.840 | 1 | 142.730 | 14 |
| 15. 3. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0.3625 | 0.1015 | 102.74 | 10 | 542.39 | 55 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.84 | 1 | 142.73 | 14 |
| 15. 4. | Х13-4041 | Шуруповерт | маш.-ч | 49.9875 | 13.9965 | 2.98 | 42 | 9.46 | 132 |
| 15. 5. | Х33-0206 | Дрели электрические | маш.-ч | 14.375 | 4.025 | 2.08 | 8 | 19.20 | 77 |
| 15. 6. | Х33-1531 | Пила дисковая электрическая | маш.-ч | 5.425 | 1.519 | 0.94 | 1 | 3.99 | 6 |
| 15. 7. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.5 | 0.14 | 88.02 | 12 | 562.16 | 79 |
|  |  |  | (1) |  |  | 10.68 | 1 | 118.76 | 17 |
| 15. 8. | С101-1691 | Шурупы-саморезы 4,2х16 мм | шт. | 4000 | 1120 | 0.10 | 112 | 0.35 | 392 |
| 15. 9. | С101-2403 | Нащельник стальной оцинкованный с покрытием <Полиэстер> | п.м | 12 | 3.36 | 64.47 | 217 | 81.29 | 273 |
| 15. 10. | С101-2404 | Угол наружный, внутренний из оцинкованной стали с полимерным покрытием | п.м | 55 | 15.4 | 7.50 | 116 | 44.15 | 680 |
| 15. 11. | С101-2405 | Начальная планка из оцинкованной стали с полимерным покрытием | п.м | 42 | 11.76 | 23.15 | 272 | 25.44 | 299 |
| 15. 12. | С101-2406 | Кронштейн выравнивающий стальной оцинкованный, высотой профиля (h) 200 мм, толщиной металла (t) 1,2 мм | шт. | 400 | 112 | 17.32 | 1 940 | 22.37 | 2 505 |
| 15. 13. | С101-2502 | Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 | п.м | 70 | 19.6 | 30.83 | 604 | 33.60 | 659 |
| 15. 14. | С101-3400 | Дюбель-гвоздь 8х100 мм | шт. | 1000 | 280 | 1.18 | 330 | 3.00 | 840 |
| 15. 15. | С101-4135 | Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос) | м2 | 120 | 33.6 | 6.46 | 217 | 13.78 | 463 |
| 15. 16. | С201-0793 | Профиль направляющий ПН-4 75/40/0,6 | м | 400 | 112 | 6.82 | 764 | 35.39 | 3 964 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 409 | 80% | 3 836 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 203 | 37% | 1 774 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5 688 |  | 20 815 |
| 16. | С БЦ с77-01. | Профнастил с полимерным покрытием Полиэстер толщ.0,7мм | м2 |  | 30.24 | 50.60 | 1 530 | 306.10 | 9 256 |
|  |  | Объем: 28*1.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Е311-01-146-1; | Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную | т |  | 15.55 | 33.96 | 528 | 217.24 | 3 378 |
| 17. 1. | з000-1001-0 | Рабочие-строители (средний разряд 1.0) | чел.-ч | 0.5777 | 8.983235 | 6.740 | 61 | 74.960 | 673 |
| 17. 2. | х40-0051 | Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т | маш.-ч | 0.29 | 4.5095 | 103.68 | 468 | 599.79 | 2 705 |
|  |  |  | (1) |  |  | 10.68 | 48 | 118.76 | 536 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 100% | 61 | 100% | 673 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 37 | 60% | 404 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 626 |  | 4 455 |
| 18. | Х310-3010-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км (класс груза 1) | т |  | 15.55 | 10.49 | 163 | 70.04 | 1 089 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  |  | 117 624 |  | 544 469 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 117 624 |  | 544 469 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  |  | 25 012 |  | 151 318 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=71 - по стр. 1-3, 5; %=90 - по стр. 4, 11; %=92 - по стр. 6, 7; %=80 - по стр. 12, 15; %=77 - по стр. 13; %=93 - по стр. 14; %=100 - по стр. 17) |  |  |  |  |  | 10 531 |  | 99 827 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 1-3, 5; %=43 - по стр. 4, 11; %=44 - по стр. 6, 7; %=37 - по стр. 12, 15; %=48 - по стр. 13; %=54 - по стр. 14; %=60 - по стр. 17) |  |  |  |  |  | 6 290 |  | 55 912 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 134 445 |  | 700 208 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  |  | 134 445 |  | 700 208 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  | 10 531 |  | 99 827 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  | 6 290 |  | 55 912 |
|  | НДС 18% |  |  |  |  | 18 | 24 200 | 18 | 126 037 |
|  | ИТОГО С НДС |  |  |  |  |  | 158 645 |  | 826 245 |
|  | Раздел 2. Фасад |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Е15-01-061-01 | Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) фасадными панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием <Полиэстер> с пароизоляционным слоем из пленки ЮТАФОЛ | 100 м2 поверхности облицовки |  | 4.94 | 18 128.48 | 89 555 | 54 304.20 | 268 263 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. 1. | З1-1037 | Рабочий строитель среднего разряда 3,7 | чел.-ч | 176.295 | 870.8973 | 8.710 | 7 586 | 96.850 | 84 346 |
| 19. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.3625 | 1.79075 | 12.840 | 23 | 142.730 | 256 |
| 19. 3. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0.3625 | 1.79075 | 102.74 | 184 | 542.39 | 971 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.84 | 23 | 142.73 | 256 |
| 19. 4. | Х13-4041 | Шуруповерт | маш.-ч | 49.9875 | 246.93825 | 2.98 | 736 | 9.46 | 2 336 |
| 19. 5. | Х33-0206 | Дрели электрические | маш.-ч | 14.375 | 71.0125 | 2.08 | 148 | 19.20 | 1 363 |
| 19. 6. | Х33-1531 | Пила дисковая электрическая | маш.-ч | 5.425 | 26.7995 | 0.94 | 25 | 3.99 | 107 |
| 19. 7. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.5 | 2.47 | 88.02 | 217 | 562.16 | 1 389 |
|  |  |  | (1) |  |  | 10.68 | 26 | 118.76 | 293 |
| 19. 8. | С101-1691 | Шурупы-саморезы 4,2х16 мм | шт. | 4000 | 19760 | 0.10 | 1 976 | 0.35 | 6 916 |
| 19. 9. | С101-2403 | Нащельник стальной оцинкованный с покрытием <Полиэстер> | п.м | 12 | 59.28 | 64.47 | 3 822 | 81.29 | 4 819 |
| 19. 10. | С101-2404 | Угол наружный, внутренний из оцинкованной стали с полимерным покрытием | п.м | 55 | 271.7 | 7.50 | 2 038 | 44.15 | 11 996 |
| 19. 11. | С101-2405 | Начальная планка из оцинкованной стали с полимерным покрытием | п.м | 42 | 207.48 | 23.15 | 4 803 | 25.44 | 5 278 |
| 19. 12. | С101-2406 | Кронштейн выравнивающий стальной оцинкованный, высотой профиля (h) 200 мм, толщиной металла (t) 1,2 мм | шт. | 400 | 1976 | 17.32 | 34 224 | 22.37 | 44 203 |
| 19. 13. | С101-2502 | Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 | п.м | 70 | 345.8 | 30.83 | 10 661 | 33.60 | 11 619 |
| 19. 14. | С101-3400 | Дюбель-гвоздь 8х100 мм | шт. | 1000 | 4940 | 1.18 | 5 829 | 3.00 | 14 820 |
| 19. 15. | С101-4135 | Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос) | м2 | 120 | 592.8 | 6.46 | 3 829 | 13.78 | 8 169 |
| 19. 16. | С201-0793 | Профиль направляющий ПН-4 75/40/0,6 | м | 400 | 1976 | 6.82 | 13 476 | 35.39 | 69 931 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 7 229 | 80% | 67 682 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 3 576 | 37% | 31 303 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 100 360 |  | 367 247 |
| 20. | С БЦ 39-93. | Фасадная панель из оцинкованной стали с покрытием <Полиэстер> | м2 |  | 573.04 | 38.10 | 21 833 | 230.24 | 131 937 |
|  |  | Объем: 494*1.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Е26-01-036-01; (Приказ № 262 от 29.06.2012) | Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей наружных стен | 100 м2 поверхности |  | 4.94 | 719.99 | 3 557 | 2 259.37 | 11 161 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. 1. | З1-1026 | Рабочий строитель среднего разряда 2,6 | чел.-ч | 18.469 | 91.23686 | 8.240 | 752 | 85.900 | 7 837 |
| 21. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.0375 | 0.18525 | 13.500 | 3 | 142.730 | 26 |
| 21. 3. | Х02-0128 | Краны башенные при работе на других видах строительства 5 т | маш.-ч | 0.0375 | 0.18525 | 83.43 | 15 | 479.33 | 89 |
|  |  |  | (1) |  |  | 13.50 | 3 | 142.73 | 26 |
| 21. 4. | Х13-4041 | Шуруповерт | маш.-ч | 1.05 | 5.187 | 3.00 | 16 | 9.46 | 49 |
| 21. 5. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.0625 | 0.30875 | 87.17 | 27 | 562.16 | 174 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.60 | 4 | 118.76 | 37 |
| 21. 6. | с101-2797 | Дюбель распорный с металлическим стержнем 10х150 мм | 10 шт. | 84 | 414.96 | 6.62 | 2 747 | 7.26 | 3 013 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 90% | 680 | 77% | 6 055 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 453 | 48% | 3 774 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 690 |  | 20 990 |
| 22. | С104-0004 | Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-82) | м3 |  | 24.7 | 530.00 | 13 091 | 1 922.03 | 47 474 |
|  |  | Объем: 0.05*494 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Е15-01-070-01 | Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием | м2 проемов |  | 83.7 | 82.90 | 6 939 | 264.32 | 22 124 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. 1. | З1-1037 | Рабочий строитель среднего разряда 3,7 | чел.-ч | 1.7825 | 149.19525 | 8.710 | 1 299 | 96.850 | 14 450 |
| 23. 2. | Х13-4041 | Шуруповерт | маш.-ч | 0.175 | 14.6475 | 2.98 | 44 | 9.46 | 139 |
| 23. 3. | Х33-1531 | Пила дисковая электрическая | маш.-ч | 0.05 | 4.185 | 0.94 | 4 | 3.99 | 17 |
| 23. 4. | С101-1691 | Шурупы-саморезы 4,2х16 мм | шт. | 16 | 1339.2 | 0.10 | 134 | 0.35 | 469 |
| 23. 5. | С101-2409 | Аквилон из оцинкованной стали с полимерным покрытием | п.м | 2.1 | 175.77 | 31.05 | 5 458 | 40.11 | 7 050 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 1 234 | 80% | 11 560 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 611 | 37% | 5 347 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 8 784 |  | 39 031 |
| 24. | С101-2411 | Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием | п.м |  | 44 | 26.41 | 1 162 | 34.12 | 1 501 |
| 25. | Е15-01-070-02 | Облицовка дверных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с установкой наличников из оцинкованной стали с полимерным покрытием | м2 проемов |  | 9.4 | 167.47 | 1 574 | 388.92 | 3 656 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. 1. | З1-1037 | Рабочий строитель среднего разряда 3,7 | чел.-ч | 1.955 | 18.377 | 8.710 | 160 | 96.850 | 1 780 |
| 25. 2. | Х13-4041 | Шуруповерт | маш.-ч | 0.2 | 1.88 | 2.98 | 6 | 9.46 | 18 |
| 25. 3. | Х33-1531 | Пила дисковая электрическая | маш.-ч | 0.05 | 0.47 | 0.94 |  | 3.99 | 2 |
| 25. 4. | С101-1691 | Шурупы-саморезы 4,2х16 мм | шт. | 18 | 169.2 | 0.10 | 17 | 0.35 | 59 |
| 25. 5. | С101-2409 | Аквилон из оцинкованной стали с полимерным покрытием | п.м | 2.7 | 25.38 | 31.05 | 788 | 40.11 | 1 018 |
| 25. 6. | С101-2410 | Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием | п.м | 2.2 | 20.68 | 21.05 | 435 | 27.19 | 562 |
| 25. 7. | С101-2412 | Наличники из оцинкованной стали с полимерным покрытием | п.м | 0.46 | 4.324 | 38.82 | 168 | 50.15 | 217 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 152 | 80% | 1 424 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 47% | 75 | 37% | 659 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 801 |  | 5 739 |
| 26. | С101-2410 | Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием | п.м |  | 146 | 21.05 | 3 073 | 27.19 | 3 970 |
|  |  | Объем: 133+13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Е08-07-001-02 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ | 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов |  | 5.636 | 752.94 | 4 244 | 5 473.07 | 30 846 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. 1. | З1-1031 | Рабочий строитель среднего разряда 3,1 | чел.-ч | 50.025 | 281.9409 | 8.090 | 2 281 | 90.030 | 25 383 |
| 27. 2. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.0875 | 0.49315 | 88.02 | 43 | 562.16 | 277 |
|  |  |  | (1) |  |  | 10.68 | 5 | 118.76 | 59 |
| 27. 3. | С101-2594 | Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород | м3 | 0.009 | 0.050724 | 1 086.79 | 55 | 3 862.28 | 196 |
| 27. 4. | С101-2595 | Детали стальных трубчатых лесов, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные | т | 0.035 | 0.19726 | 6 028.78 | 1 189 | 16 915.81 | 3 337 |
| 27. 5. | С203-0514 | Щиты настила | м2 | 3.4 | 19.1624 | 35.22 | 675 | 86.27 | 1 653 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 110% | 2 509 | 93% | 23 606 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 68% | 1 551 | 54% | 13 707 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 8 304 |  | 68 159 |
|  | Окна подъездах |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Е10-01-034-02 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей глухих с площадью проема более 2 м2 | 100 м2 проемов |  | 0.103 | 9 772.98 | 1 007 | 30 841.31 | 3 177 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. 1. | З1-1032 | Рабочий строитель среднего разряда 3,2 | чел.-ч | 158.0445 | 16.2785835 | 8.200 | 133 | 91.150 | 1 484 |
| 29. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.825 | 0.084975 | 9.030 | 1 | 100.300 | 9 |
| 29. 3. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.825 | 0.084975 | 30.13 | 3 | 262.02 | 22 |
|  |  |  | (1) |  |  | 9.03 | 1 | 100.30 | 9 |
| 29. 4. | Х13-4041 | Шуруповерт | маш.-ч | 12.025 | 1.238575 | 2.98 | 4 | 9.46 | 12 |
| 29. 5. | Х33-1451 | Перфораторы электрические | маш.-ч | 18.525 | 1.908075 | 2.08 | 4 | 7.49 | 14 |
| 29. 6. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 4.4625 | 0.4596375 | 88.02 | 40 | 562.16 | 258 |
|  |  |  | (1) |  |  | 10.68 | 5 | 118.76 | 55 |
| 29. 7. | С101-2052 | Лента бутиловая | м | 230 | 23.69 | 6.38 | 151 | 10.10 | 239 |
| 29. 8. | С101-2053 | Лента бутиловая ПСУЛ | м | 150 | 15.45 | 7.60 | 117 | 12.21 | 189 |
| 29. 9. | С101-2054 | Лента бутиловая диффузионная | м | 50 | 5.15 | 7.95 | 41 | 11.28 | 58 |
| 29. 10. | С101-2388 | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл | шт. | 66 | 6.798 | 66.20 | 450 | 112.54 | 765 |
| 29. 11. | С101-4173 | Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм | 10 шт. | 30 | 3.09 | 7.03 | 22 | 16.27 | 50 |
| 29. 12. | С102-0303 | Клинья пластиковые монтажные | шт. | 800 | 82.4 | 0.50 | 41 | 1.03 | 85 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 106% | 142 | 90% | 1 344 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 54% | 72 | 43% | 642 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 221 |  | 5 163 |
| 30. | С Пр.л 114-2 | Блоки оконные из ПВХ | м2 |  | 10.3 | 529.00 | 5 449 | 3 200.00 | 32 960 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  |  | 151 484 |  | 557 069 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 151 484 |  | 557 069 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  |  | 34 924 |  | 179 411 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80 - по стр. 19, 23, 25; %=77 - по стр. 21; %=93 - по стр. 27; %=90 - по стр. 29) |  |  |  |  |  | 11 945 |  | 111 670 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=37 - по стр. 19, 23, 25; %=48 - по стр. 21; %=54 - по стр. 27; %=43 - по стр. 29) |  |  |  |  |  | 6 338 |  | 55 431 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 169 767 |  | 724 170 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  |  | 169 767 |  | 724 170 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  | 11 945 |  | 111 670 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  | 6 338 |  | 55 431 |
|  | НДС 18% |  |  |  |  | 18 | 30 558 | 18 | 130 351 |
|  | ИТОГО С НДС |  |  |  |  |  | 200 325 |  | 854 521 |
|  | Раздел 3. Ввод силового кабеля |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. | Е33-04-008-03 | Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ c помощью механизмов | км изолированного провода с несколькими жилами при 30 опорах |  | 0.04 | 1 123.82 | 45 | 7 609.91 | 304 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. 1. | З1-1036 | Рабочий строитель среднего разряда 3,6 | чел.-ч | 40.135 | 1.6054 | 8.610 | 14 | 95.730 | 154 |
| 31. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 7 | 0.28 | 12.840 | 4 | 142.730 | 40 |
| 31. 3. | Х01-0410 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства 59 кВт (80 л.с.) | маш.-ч | 2.95 | 0.118 | 75.15 | 9 | 360.87 | 43 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.84 | 2 | 142.73 | 17 |
| 31. 4. | Х03-1001 | Автогидроподъемники высотой подъема 12 м | маш.-ч | 4.05 | 0.162 | 89.49 | 14 | 363.29 | 59 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.84 | 2 | 142.73 | 23 |
| 31. 5. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 2.1875 | 0.0875 | 88.02 | 8 | 562.16 | 49 |
|  |  |  | (1) |  |  | 10.68 | 1 | 118.76 | 10 |
| 31. 6. | С101-1745 | Бензин растворитель | т | 0.00002 | 0.0000008 | 6 143.80 |  | 19 861.61 |  |
| 31. 7. | С101-1757 | Ветошь | кг | 0.02 | 0.0008 | 1.82 |  | 17.21 |  |
| 31. 8. | С101-2349 | Смазка ЗЭС | кг | 0.1 | 0.004 | 14.23 |  | 14.30 |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 105% | 19 | 89% | 173 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 11 | 48% | 93 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 75 |  | 570 |
| 32. | С пр.л. 2-108 | Провода самонесущие изолированные СИП -2 А | м |  | 41.8 | 11.74 | 491 | 92.22 | 3 855 |
|  |  | Объем: 40*1.045 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. | С пр.л. 1-10 | Зажимы плашечные SО 234 | шт |  | 2 | 19.52 | 39 | 719.02 | 1 438 |
| 34. | С пр.л. 1-04 | Крюки SОТ 76.1 | шт |  | 1 | 50.87 | 51 | 301.60 | 302 |
| 35. | С пр.л. 1-14 | Kрюк SОТ 39 | шт |  | 1 | 13.15 | 13 | 200.40 | 200 |
| 36. | С пр.л. 1-13 | Лента бандажная СОТ 37 | м |  | 2 | 10.41 | 21 | 54.74 | 109 |
| 37. | С пр.л. 1-12 | Скрепа СОТ 36 | шт |  | 2 | 3.31 | 7 | 17.42 | 35 |
| 38. | С пр.л. 1-5 | Бандаж PER 15 | шт |  | 2 | 50.40 | 101 | 4.45 | 9 |
| 39. | С пр.л. 1-101 | Дистанционный фиксатор SО 70.12 | шт |  | 1 | 7.99 | 8 | 78.55 | 79 |
| 40. | С пр.л. 1-102 | Прокалывающий зажим SLIP22.1 | шт |  | 4 | 7.99 | 32 | 213.20 | 853 |
| 41. | С пр.л. 1-103 | Прокалывающий зажим SLIP22.12 | шт |  | 4 | 7.99 | 32 | 213.20 | 853 |
| 42. | Ц08-03-575-01 | Прибор или аппарат (Выключатели автоматические) | шт. |  | 8 | 10.79 | 86 | 119.44 | 955 |
|  |  | Начисления: Н17= 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42. 1. | З1-2042 | Рабочий монтажник среднего разряда 4,2 | чел.-ч | 1.12 | 8.96 | 9.290 | 83 | 103.380 | 926 |
| 42. 2. | С101-1977 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 0.02 | 0.16 | 9.04 | 1 | 66.80 | 11 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 79 | 81% | 750 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 54 | 52% | 482 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 219 |  | 2 187 |
| 43. | С9-7-04 | Выключатель автоматический | шт. |  | 8 | 17.20 | 138 | 104.10 | 833 |
| 44. | Ц08-03-600-02 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные | шт. |  | 1 | 11.06 | 11 | 105.25 | 105 |
|  |  | Начисления: Н17= 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44. 1. | З1-2042 | Рабочий монтажник среднего разряда 4,2 | чел.-ч | 0.87 | 0.87 | 9.290 | 8 | 103.380 | 90 |
| 44. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.01 | 0.01 | 12.840 |  | 142.730 | 1 |
| 44. 3. | Х02-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0.01 | 0.01 | 135.40 | 1 | 542.24 | 5 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.84 |  | 142.73 | 1 |
| 44. 4. | Х40-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т | маш.-ч | 0.01 | 0.01 | 107.82 | 1 | 654.30 | 7 |
|  |  |  | (1) |  |  | 10.68 |  | 118.76 | 1 |
| 44. 5. | С101-0115 | Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм | т | 0.00003 | 0.00003 | 12 678.60 |  | 51 525.42 | 2 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 8 | 81% | 74 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 5 | 52% | 47 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 24 |  | 226 |
| 45. | С пр.л. 3-3 | Счетчик электроэнергии трехфазный, "Меркурий" 230 АRТ-01 | шт |  | 1 | 1 328.00 | 1 328 | 4 285.60 | 4 286 |
| 46. | Ц08-02-412-03 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2 | 100 м |  | 0.14 | 651.34 | 91 | 1 519.20 | 213 |
|  |  | Начисления: Н17= 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 46. 1. | З1-2038 | Рабочий монтажник среднего разряда 3,8 | чел.-ч | 7.86 | 1.1004 | 8.820 | 10 | 98.040 | 108 |
| 46. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.04 | 0.0056 | 12.840 |  | 142.730 | 1 |
| 46. 3. | Х02-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0.04 | 0.0056 | 135.40 | 1 | 542.24 | 3 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.84 |  | 142.73 | 1 |
| 46. 4. | Х40-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т | маш.-ч | 0.04 | 0.0056 | 107.82 | 1 | 654.30 | 4 |
|  |  |  | (1) |  |  | 10.68 |  | 118.76 | 1 |
| 46. 5. | С101-1764 | Тальк молотый, сорт I | т | 0.00105 | 0.000147 | 1 820.00 |  | 2 516.15 |  |
| 46. 6. | С101-2143 | Краска | кг | 0.02 | 0.0028 | 28.25 |  | 40.40 |  |
| 46. 7. | С101-2493 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм | кг | 0.32 | 0.0448 | 91.30 | 4 | 189.56 | 8 |
| 46. 8. | С111-0086 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0.02 | 0.0028 | 142.50 |  | 175.74 |  |
| 46. 9. | С509-0033 | Сжимы ответвительные | 100 шт. | 0.31 | 0.0434 | 528.00 | 23 | 1 876.52 | 81 |
| 46. 10. | С509-0044 | Колпачки изолирующие | 10 шт. | 0.8 | 0.112 | 18.70 | 2 | 2.52 |  |
| 46. 11. | С509-0081 | Гильзы соединительные | 100 шт. | 0.05 | 0.007 | 7 086.00 | 50 | 164.61 | 1 |
| 46. 12. | С509-0783 | Втулки изолирующие | шт. | 12.2 | 1.708 | 0.28 |  | 2.11 | 4 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 10 | 81% | 88 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 7 | 52% | 57 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 107 |  | 358 |
| 47. | С9-026-1 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-0,66, сечением 4х16 мм2 | 1000 м |  | 0.014 | 37 770.00 | 529 | 228 509.00 | 3 199 |
| 48. | Ц08-02-409-01 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм | 100 м |  | 0.14 | 2 407.02 | 337 | 6 625.49 | 928 |
|  |  | Начисления: Н17= 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 48. 1. | З1-2038 | Рабочий монтажник среднего разряда 3,8 | чел.-ч | 23.8 | 3.332 | 8.820 | 29 | 98.040 | 327 |
| 48. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 15.91 | 2.2274 | 10.695 | 24 | 118.926 | 265 |
| 48. 3. | Х02-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0.11 | 0.0154 | 135.40 | 2 | 542.24 | 8 |
|  |  |  | (1) |  |  | 12.84 |  | 142.73 | 2 |
| 48. 4. | Х03-0902 | Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м | маш.-ч | 15.8 | 2.212 | 30.21 | 67 | 164.22 | 363 |
|  |  |  | (1) |  |  | 10.68 | 24 | 118.76 | 263 |
| 48. 5. | Х04-0502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 2.7 | 0.378 | 7.99 | 3 | 27.87 | 11 |
| 48. 6. | Х33-1451 | Перфораторы электрические | маш.-ч | 4.84 | 0.6776 | 2.08 | 1 | 7.49 | 5 |
| 48. 7. | Х40-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т | маш.-ч | 0.11 | 0.0154 | 107.82 | 2 | 654.30 | 10 |
|  |  |  | (1) |  |  | 10.68 |  | 118.76 | 2 |
| 48. 8. | С101-0813 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм | т | 0.0021 | 0.000294 | 12 242.00 | 4 | 27 504.53 | 8 |
| 48. 9. | С101-1699 | Патроны для пристрелки | 10 шт. | 13.4 | 1.876 | 23.12 | 43 | 17.00 | 32 |
| 48. 10. | С101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | 0.96 | 0.1344 | 10.57 | 1 | 54.96 | 7 |
| 48. 11. | С101-3911 | Дюбели для пристрелки стальные | 10 шт. | 13.4 | 1.876 | 26.40 | 50 | 65.50 | 123 |
| 48. 12. | С113-8040 | Клей БМК-5к | кг | 0.2 | 0.028 | 25.80 | 1 | 72.75 | 2 |
| 48. 13. | С301-0041 | Патрубки | 10 шт. | 1.8 | 0.252 | 274.18 | 69 | 43.87 | 11 |
| 48. 14. | С509-0102 | Скобы | 10 шт. | 6.7 | 0.938 | 64.80 | 61 | 3.24 | 3 |
| 48. 15. | С509-0783 | Втулки изолирующие | шт. | 18 | 2.52 | 0.28 | 1 | 2.11 | 5 |
| 48. 16. | С509-0809 | Заглушки | 10 шт. | 1 | 0.14 | 19.89 | 3 | 38.45 | 5 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 50 | 81% | 480 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 65% | 34 | 52% | 308 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 422 |  | 1 715 |
| 49. | С9-023-04 | Труба гофриров. ПВХ д=25 | м |  | 14 | 10.28 | 144 | 7.75 | 109 |