Памятка по пожару

Памятка по обучению населения правилам пожарной безопасности

Действия в случае возникновения пожара:

1. При обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т.п.) немедленно сообщить в пожарную охрану по телефону «01» (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию).

2. До прибытия пожарных принять меры по эвакуации людей и приступить к тушению пожара имеющимися средствами (огнетушителями, водой, песком и др.); обеспечить охрану материальных ценностей.

3. При необходимости отключить электроэнергию, приостановить работу отдельных агрегатов и участков, способствующих предотвращению развития пожара и задымления помещения здания.

При этом недопустимо:

1. Бороться с огнем самостоятельно, не вызвав пожарных, гасить водой воспламенившиеся электроприборы, не отключив от электросети (можно получить удар током).

2. Открывать окна и двери, чтобы выпустить дым (горение усилится из-за притока воздуха).

3. Пользоваться лифтом, если пламенем охвачена уже значительная площадь (можно застрять и задохнуться).

4. Пытаться выйти через задымленный коридор или лестницу (дым токсичен, горячий воздух может обжечь легкие).

5. Опускаться по водоисточникам, трубам и стоякам с помощью простыней и веревок (падение почти всегда неизбежно). 6. Прыгать из окна (выше 3-го этажа каждый второй прыжок смертелен).

Предупредить пожар в своей квартире (жилом доме) можно...

1. Вероятность возникновения пожара в жилом доме можно снизить с помощью несложного правила, обучить которому следует всех членов семьи, и детей, и взрослых, - осмотр квартиры перед уходом.

2. При осмотре кухни убедитесь, что выключена газовая или электрическая плита. Погашены ли окурки, если есть курящие. Закройте окна или форточки, чтобы ветром окурки не были занесены ветром с вышестоящих этажей.

3. Не оставляйте малолетних детей одних в квартире, прячьте спички в недоступные для них места.

4. Избегайте курить в постели: именно по этой причине чаще всего происходят пожары и гибнут люди.

5. Нельзя хранить домашние вещи на чердаках и выносить их на площадки лестниц

Пожар в квартире:

1. Сообщите в пожарную охрану.

2. Выведите на улицу престарелых и детей.

3.Отключите электроавтоматы (на щитке на лестничной клетке).

Рекомендуем...

1. Заблаговременно застрахуйте себя и свое имущество на случай пожара.

2. Храните документы и деньги в месте, известном всем членам семьи, на случай внезапной эвакуации при пожаре.

3. Двигайтесь, пригнувшись или ползком (внизу меньше дыма), накройте голову и тело мокрой тканью.

4. При невозможности выбежать по лестничным маршам используйте балконную лестницу; если ее нет, выйдите на балкон, закрыв плотно за собой дверь, и кричите: « Пожар!» Как видите, правила пожарной безопасности не такие и сложные. Соблюдая их, Вы оградите себя и свою квартиру (дом) от пожара.

Памятка населению по соблюдению мер пожарной безопасности

Соблюдение мер пожарной безопасности является основой Вашей безопасности и людей Вас окружающих

I . Основными причинами возникновения пожаров в быту являются нарушения правил пожарной безопасности:

• неосторожное обращение с огнем;

• курение в постели в нетрезвом виде;

• использование неисправных самодельных электронагревательных приборов;

• неправильное устройство печей, каминов;

• сжигание мусора, пал сухой травы.

II . В целях недопущения пожаров в быту соблюдайте следующие правила:

• спички, зажигалки, сигареты храните в местах, не доступных детям, не допускайте шалости детей с огнем;

• не оставляйте малолетних детей без присмотра и не поручайте им наблюдение за включенными электро- и газовыми приборами;

• не оставляйте без присмотра работающие газовые и электробытовые приборы, не применяйте самодельные электроприборы;

• если вы почувствовали в квартире запах газа: o перекройте все газовые краны; o не включайте электроосвещение и электроприборы; o не пользуйтесь открытым огнем (может произойти взрыв); o проветрите помещение и вызовите аварийную службу горгаза по телефону «04»;

• не допускайте эксплуатации ветхой электропроводки, не крепите электропровода на гвоздях и не заклеивайте их обоями;

• не допускайте использование нестандартных электрических предохранителей «жучков»;

• не пользуйтесь поврежденными электрическими розетками, вилками, рубильниками и т.д.;

• не выбрасывайте в мусоропровод непотушенные спички, окурки;

• не храните в подвалах жилых домов мотоциклы, мопеды, мотороллеры, горюче-смазочные материалы, бензин, лаки, краски и т.п.;

• не загромождайте мебелью, оборудованием и другими предметами двери, люки на балконах и лоджиях, переходы в специальные секции и выходы на наружные эвакуационные лестницы в домах повышенной этажности;

• не допускайте установки хозяйственных ящиков и мебели на лестничных площадках и в коридорах общего пользования;

• не разжигайте костры вблизи строений и не допускайте пала сухой травы;

• запрещается перекрывать внутри дворовые проезды различными предметами.

III . Действия в случае возникновения пожара:

• при пожаре немедленно вызвать пожарную охрану по телефону «01» или «112» по мобильному телефону;

• сообщить точный адрес, где и что горит, этаж, подъезд, кто сообщил (вызов осуществляется бесплатно);

• организуйте встречу пожарных подразделений;

• не поддавайтесь панике и не теряйте самообладания, незначительные очаги пожара можно потушить огнетушителем, водой, кошмой или другой плотной тканью;

• примите меры по эвакуации людей и материальных ценностей;

• не допустимо бить в окнах стекла и открывать двери – это приводит к дополнительному развитию пожара;

• категорически запрещается пользоваться лифтом во время пожара.

Помните!

Соблюдение правил пожарной безопасности – долг каждого гражданина. Пожар легче предупредить, чем потушить!