Памятка населению

о правилах пользования газом в быту

Что такое газ? Это вещество без цвета и запаха. Запах ему придается с целью получения сигнала об его утечке. Газ в два раза тяжелее воздуха, поэтому скапливается внизу. При утечке он способен образовывать с воздухом взрывоопасную смесь. При внесении в загазованное помещение источника воспламенения (искры, зажженной спички или сигареты и др.) может последовать взрыв. Пары сжиженного газа оказывают удушающее воздействие на человека. При сжигании газа в условиях дефицита кислорода (когда закрыты форточки, вентиляционные каналы) выделяется ядовитый угарный газ (СО). Признаком неполного сгорания газа является коптящее пламя горелок газовой плиты.

Чтобы не допустить взрыва бытового газа, необходимо:

Пройти инструктаж по безопасному пользованию газом в эксплуатационной организации газового хозяйства, иметь и соблюдать инструкцию по эксплуатации газовых приборов.

Поручать установку, наладку, проверку, ремонт газовых приборов и оборудования, дымоходов и вентиляции только специализированным организациям.

Соблюдать последовательность включения газовых приборов – сначала зажигать спичку (другой источник открытого огня), затем открывать подачу газа.

При приготовлении пищи следить, чтобы кипящие жидкости не залили огонь (во избежание утечки газа при затухшей конфорке).

Проверять тягу до включения и во время работы газовых приборов.

По окончании пользования газом закрыть краны на газовых приборах и перед ними.

Своевременно заключать со специализированной организацией договоры на техническое обслуживание газового оборудования, на проверку дымоходов, вентиляционных каналов.

При внезапном прекращении подачи газа немедленно закрыть краны горелок и сообщить в аварийную газовую службу по телефону 04  (с мобильного – 104).

необходимо знать - Правилами противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479), Правилами пользования газом в быту (утверждены приказом ВО «Росстройгазификация» при Совете Министров РСФСР от 26.04.1990) запрещено.

Оставлять без присмотра газовые плиты с зажженными горелками, газовые приборы включенными (если иное не предусмотрено технической документацией изготовителя).

Пользоваться неисправными газовыми приборами и газовым оборудованием, не прошедшим технического обслуживания в установленном порядке.

Самовольно производить газификацию жилого дома, жилого помещения (квартиры).

Самостоятельно производить перестановку, замену, ремонт газового оборудования, вносить изменения в конструкцию газовых плит, изменять устройство дымовых и вентиляционных систем.

Осуществлять перепланировку помещения, где установлены газовые приборы, без согласования со специализированной организацией.

Допускать к пользованию газовыми приборами детей дошкольного возраста, лиц, не контролирующих свои действия, не знающих правил пользования газовыми приборами.

Пользоваться бытовыми газовыми приборами при утечке газа.

Устанавливать (размещать) мебель и другие горючие предметы и материалы на расстоянии менее 0,2 метра от бытовых газовых приборов по горизонтали и менее 0,7 метра по вертикали (при нависании предметов и материалов над бытовыми газовыми приборами).

Хранить и применять баллоны с горючими газами в квартирах и жилых помещениях, на кухнях, путях эвакуации, лестничных клетках, в цокольных и подвальных этажах, на чердаках, балконах, лоджиях и в галереях.

Газовые баллоны (в том числе для кухонных плит, водогрейных котлов, газовых колонок), за исключением 1 баллона объемом не более 5 литров, подключенного к газовой плите заводского изготовления, располагаются вне зданий в шкафах или под кожухами, закрывающими верхнюю часть баллонов и редуктор, из негорючих материалов на видных местах у глухого простенка стены на расстоянии не менее 5 метров от входа в здание, на цокольные и подвальные этажи. Пристройки и шкафы для газовых баллонов должны запираться на замок и иметь жалюзи для проветривания, а также предупреждающие надписи «Огнеопасно. Газ».

ответственность

(предусмотрена статьей 9.23 Кодекса РФ об административных правонарушениях)

Уклонение от заключения договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового (далее – ВДГО) и внутриквартирного (далее – ВКГО) газового оборудования, отказ в допуске представителя специализированной организации для выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту ВДГО и (или) ВКГО, уклонение от замены оборудования, входящего в состав ВДГО и (или) ВКГО, в случаях, если такая замена является обязательной, уклонение от заключения договора о техническом диагностировании ВДГО и (или) ВКГО влечет наложение административного штрафа на граждан - в размере от 1 000 до 2 000 рублей; на должностных лиц – от 5 000 до 20 000  рублей; на юридических лиц – от 40 000 до 100 000 рублей.

Указанные действия (бездействие), приведшие к аварии или возникновению непосредственной угрозы причинения вреда жизни или здоровью людей, влекут наложение административного штрафа на граждан - в размере от 10 000 до 30 000 рублей; на должностных лиц – от 50 000 до 100 000 рублей; на юридических лиц – от 100 000 до 400 000 рублей.

Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частями 1-4 статьи 9.23. КоАП РФ, влечет наложение административного штрафа на граждан -  в размере от 2 000 до 5 000 рублей; на должностных лиц – от 10 000 до 40 000 рублей или дисквалификацию от 1 года до 3 лет; на юридических лиц – от 80 000 до 200 000 рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Действия при обнаружении запаха газа в помещении:

Немедленно перекройте краны подачи газа на газовой плите и перед ней.

Проветрите помещение сквозняком, так как пары газа тяжелее воздуха.

Сообщите в аварийную газовую службу по телефону 04 (с мобильного 104) об утечке газа.

Закройте органы дыхания мокрой тканью, чтобы пройти через помещение (кухня, коридор, комната), где скопился газ.

Если запах (концентрация) газа сильный и невозможно перекрыть кран подачи газа,  немедленно покиньте помещение (квартиру), предупредите соседей, вызовите пожарную охрану по телефону 01 (с мобильного – 101),  при необходимости вызовите скорую помощь по телефону 03 (с мобильного – 103).

Помните, до приезда аварийной газовой службы НЕЛЬЗЯ: в загазованном помещении включать и выключать электроосвещение, пользоваться электрозвонком, мобильным телефоном, допускать применение открытого огня.

Будьте осторожны, пользуясь газом!

Газ опасен при неправильном обращении с ним.