Прокуратурой Старошайговского района Республики Мордовия проведена проверка исполнения законодательства в сфере электроэнергетики в деятельности Старошайговского РЭС филиала ОАО «МРСК Волга» - «Мордовэнерго», Старошайговского участка ООО «Системы жизнеобеспечения РМ», в ходе которой выявлены нарушения Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденных  Приказом Минэнерго РФ от 19.06.2003 № 229. В частности указанными электроснабжающими организациями не производится обрезка поросли в охранной зоне, имеется загнивание стоек не обновлена нумерация опор, не обновлено антикоррозийное покрытие защитного заземления; не ведется эксплуатационная документация (технические паспорта); 
По данному факту по постановлениям прокурора района начальник Старошайговского участка ООО «Системы жизнеобеспечения» и заместитель начальника Старошайговского РЭС ОАО «МРСК Волга» - «Мордовэнерго» Территориальным отделом технологического и энергетического надзора по Республике Мордовия Вожско – Окского Управления Ростехнадзора по Республике Мордовия привлечены к административной ответственности по ст. 9.11 КоАП РФ в виде административного штрафа в размере по 2 000 рублей.
В целях устранения выявленных нарушений законодательства об электроэнергетике, прокурором района внесено 2 представления, по результатам рассмотрения которых нарушения устранены, виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.
